Информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения

| № п/п | Наименование ресурса | Наличие доступной мощности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоноситель в виде пара с параметрами 11 кгс/см2 250 0С | 55 Гкал/час |
| 2 | Теплоноситель в виде горячей воды с графиком подачи 130/70 0С (на город) | отсутствует |
| 3 | Теплоноситель в виде горячей воды с графиком подачи 105/70 (на промышленную площадку) | отсутствует |
| 4 | Транспортировка воды | отсутствует |